MODELO/EXEMPLO DE TERMO DE REFERÊNCIA
	TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO.
1 – DO OBJETO:
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO.
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
UNIDADE
01
TUBO DE CONCRETO 30 CM X 100 CM
150
UN
02
TUBO DE CONCRETO 40 CM X 100 CM
560
UN
03
TUBO DE CONCRETO 60 CM X 100 CM
60
UN
04
TUBO DE CONCRETO 80 CM X 100 CM
90
UN
3 – JUSTIFICATIVA:
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO E MANUTENÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE BOEIROS NO DISTRITO INDUSTRIAL, NAS RUAS SIGMA ONDE SERÃO USADOS 295 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO INTERNO DE 40 CM, RUA GAMA ONDE SERÃO USADOS 115 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO INTERNO DE 40 CM, RUA DELTA SENDO CONTEMPLADO EM DOIS TRECHOS ONDE O PRIMEIO SERA UTILIZADO 120 E O SEGUNDO 80 DE 40 CM. ALEM DESSES, MAIS 60 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO DE DIAMETRO INTERNO DE 30 CM SERÁ UTLIZADO PARA A CANALIZAÇÃO DO ESGOTO A CÉU ABERTO, LOCALIZADO AO LADO DA FIAT E A VILA VERDE TETO NO MUNICIPIO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO. OS TUBOS DE CONCRETO DE DIAMETROO INTERNO DE 60 CM SERÃO UTILIZADOS PARA BOEIROS NO INTERIOR// OS TUBOS DE 80 CM DE DIAMETRO INTERNO SERÃO UTILIZADOS PARA REDE DE SANEAMENTO NA RUA DUQUE DE CAXIAS CRUZAMENTO COM JOÃO BATISTA ZAGGO. ADEMAIS OS RESTANTES SERÃO UTILIZADOS PARA BOEIROS NO INTERIOR, E SANEAMENTO BASICO NO PERIMETRO URBANO.
4 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
4.1 – A critério do Departamento de Compras, as instalações dos licitantes poderão ser vistoriadas para verificação de sua capacidade técnicas operacionais.
6 – PRAZO DE ENTREGA:
6.1 - A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias, após a assinatura de Contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s) do Processo Licitatório, no Parque de Máquinas da Prefeitura, localizado na Rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete.
6.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada.
6.3 Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação.
7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO
8 – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
O contrato vigerá a partir da data da assinatura até o término do prazo final da garantia.
9 – DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de NF, acompanhada de laudo de recebimento emitido pelo responsável pela fiscalização do contrato.
10 – DA ESTIMATIVA DE VALOR:
O valor estimado para aquisição de tubos de concreto é de R$ 49.291,10 (quarenta e nove mil duzentos e  noventa e um reais  com dez centavos)
Faxinal do Soturno, 23 de janeiro de 2020.
                                                      ___________________________
                                                          Secretário de Obras e Serviços Públicos



