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	TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EÉTRICO


	1 – DO OBJETO



Aquisição de material elétrico conforme especificações, para a manutenção da Iluminação Pública do Município de Faxinal do Soturno/RS.

	Item
	Un
	Quant
	Descrição
	VL Med. Unitário
	VL Med. 
Total

	01
	UN
	200
	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 
	R$ 7,61
	R$ 1.522,00

	02
	UN
	300
	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W 220V, EQUIPADO COM SISTEMA  IMPEDINDO ACIONAMENTO EM VARIAÇÕES DE LUMINOSIDADE E COM PROTEÇÃO CONTRA OCILAÇOES DE ENERGIA 
	R$ 22,49
	R$ 6.747,00

	03
	UN
	50
	FITA ISOLANTE 18MM X 20 M 750V NORMAS ABNT
	R$ 5,26
	R$ 263,00

	04
	UN
	100
	SOQUETE PARA LÂMPADA FLOURESCENTE COM RABICHO G13
	R$ 1,05
	R$ 105,00

	05
	UN
	200
	LUMINARIA E 27 COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM  PESCOÇO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENÇÕES MNIMA 300x237x106 mm SUPORTE BASE E-27 FIXO DE PORCELANA , ABERTA COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA LÂMPADA , COM BRAÇO AÇO CARBONO 25,4 MM GALVANIZADO A FOGO , COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLINADO 15° COM 1 METRO DE COMPRIMENTO   
	R$ 70,66
	R$ 14.132,00

	06
	UN
	50
	LUMINARIA E40 CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM  PESCOÇO DE ALUMINIO FUNDIDO COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENÇÕES MINIMA 25x31x38 CM SUPORTE BASE E-40 FIXO DE PORCELANA , COM DIFUSOR MOLDADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM BRAÇO AÇO CARBONO 25,4 MM GALVANIZADO A FOGO , COM SAPATA COM FURO CENTRAL , INCLINADO 15° COM 1 METRO DE COMPRIMENTO 
	R$ 169,25
	R$ 8.462,50

	07
	UN
	200
	PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA COM PORCA 12x200 CM
	R$ 7,81
	R$ 1.562,00

	08
	UN
	500
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 750V 1x1, 50 MM² , NA COR PRETA 
	R$ 0,92
	R$ 460,00

	09
	UN
	10
	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W  HQI BASE E40 TUBULAR 220V NA COR AZUL
	R$ 59,50
	R$ 595,00

	10
	UN
	10
	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220W NA COR VERDE 
	R$ 59,50
	R$ 595,00

	11
	UN
	10
	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W HQI BASE E40 TUBULAR 220V  NA COR ROSA 
	R$ 63,00
	R$ 630,00

	12
	UN
	200
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W , G13 , T8 , BULBO DE VIDRO
	R$ 21,66
	R$ 4.332,00

	13
	UN
	250
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W – 220V – LUZ BRANCA
	R$ 22,25
	R$ 5.562,50

	14
	UN
	50
	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150W E-40 220V
	R$ 33,50
	R$ 1.675,00

	15
	UN
	150
	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 70W E-27 220V
	R$ 25,25
	R$ 3.787,50

	16
	UN
	150
	REATOR ELETROMAGNÉTIVO USO EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V
	R$ 73,23
	R$ 10.984,50

	17
	UN
	50
	REATOR ELETROMAGNÉTICO USO EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V
	R$ 91,76
	R$ 4.588,00

	18
	UN
	50
	REATOR ELETROMAGNÉTICO USO EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V
	R$ 105,53
	R$ 5.276,50

	19
	UN
	300
	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3x32x32xF14 
	R$ 0,92
	R$ 276,00

	20
	UN
	400
	CONECTOR TIPO CUNHA  TIPO CII-VD TIPO II
	R$ 5,76
	R$ 2.304,00

	
	
	
	TOTAL
	
	R$ 73.859,50



	


2 – JUSTIFICATIVA



Justifica-se a aquisição de Materiais Elétricos para manutenção da iluminação Pública do Município de Faxinal do Soturno.
	3 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS


 
3.1 – A critério do Departamento de Compras, as instalações dos licitantes poderão ser vistoriadas para verificação de sua capacidade técnicas operacionais.

	4 – PRAZO DE ENTREGA:



4.1 - A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 10 ( dez ) dias corridos, após a assinatura de Contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s) do Processo Licitatório, no Parque de Máquinas da Prefeitura, localizado na Rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete.
4.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada.
4.3 Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação.


	5– DO PAGAMENTO:



O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de NF, acompanhada de laudo de recebimento emitido pelo responsável pela fiscalização do contrato.

	6 – DA ESTIMATIVA DE VALOR:



O valor estimado para aquisição de tubos de concreto é de R$ 73.859,50. (setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais com cinquenta centavos).

Faxinal do Soturno, 11 de Fevereiro de 2020.
                                                      






                                                      ___________________________
                                                          Secretário de Obras e Serviços Públicos
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