TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EÉTRICO 1 – DO OBJETO. Aquisição de material elétrico conforme especificações, para a manutenção da Iluminação Pública do Município de Faxinal do Soturno/RS. Item; Un; Quant; Descrição; VL Med. Unitário; VL Med. Total. 01; UN; 200; BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO; R$ 7,61; R$ 1.522,00. 02; UN; 300; RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W 220V, EQUIPADO COM SISTEMA IMPEDINDO ACIONAMENTO EM VARIAÇÕES DE LUMINOSIDADE E COM PROTEÇÃO CONTRA OCILAÇOES DE ENERGIA; R$ 22,49; R$ 6.747,00. 03; UN; 50; FITA ISOLANTE 18MM X 20 M 750V NORMAS ABNT; R$ 5,26; R$ 263,00. 04; UN; 100; SOQUETE PARA LÂMPADA FLOURESCENTE COM RABICHO G13; R$ 1,05; R$ 105,00. 05; UN; 200; LUMINARIA E 27 COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM PESCOÇO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENÇÕES MNIMA 300x237x106 mm SUPORTE BASE E-27 FIXO DE PORCELANA , ABERTA COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA LÂMPADA , COM BRAÇO AÇO CARBONO 25,4 MM GALVANIZADO A FOGO , COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLINADO 15° COM 1 METRO DE COMPRIMENTO; R$ 70,66; R$ 14.132,00. 06; UN; 50; LUMINARIA E40 CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM PESCOÇO DE ALUMINIO FUNDIDO COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENÇÕES MINIMA 25x31x38 CM SUPORTE BASE E-40 FIXO DE PORCELANA , COM DIFUSOR MOLDADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE COM BRAÇO AÇO CARBONO 25,4 MM GALVANIZADO A FOGO , COM SAPATA COM FURO CENTRAL , INCLINADO 15° COM 1 METRO DE COMPRIMENTO; R$ 169,25; R$ 8.462,50. 07; UN; 200; PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA COM PORCA 12x200 CM; R$ 7,81; R$ 1.562,00. 08; UN; 500; CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 750V 1x1, 50 MM² , NA COR PRETA; R$ 0,92; R$ 460,00. 09; UN; 10; LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220V NA COR AZUL; R$ 59,50; R$ 595,00. 10; UN; 10; LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220W NA COR VERDE; R$ 59,50; R$ 595,00. 11; UN; 10; LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W HQI BASE E40 TUBULAR 220V NA COR ROSA; R$ 63,00; R$ 630,00. 12; UN; 200; LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W , G13 , T8 , BULBO DE VIDRO; R$ 21,66; R$ 4.332,00. 13; UN; 250; LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W – 220V – LUZ BRANCA; R$ 22,25; R$ 5.562,50. 14; UN; 50; LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150W E-40 220V; R$ 33,50; R$ 1.675,00. 15; UN; 150; LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 70W E-27 220V; R$ 25,25; R$ 3.787,50. 16; UN; 150; REATOR ELETROMAGNÉTIVO USO EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V; R$ 73,23; R$ 10.984,50. 17; UN; 50; REATOR ELETROMAGNÉTICO USO EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V; R$ 91,76; R$ 4.588,00. 18; UN; 50; REATOR ELETROMAGNÉTICO USO EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V; R$ 105,53; R$ 5.276,50. 19; UN; 300; ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3x32x32xF14; R$ 0,92; R$ 276,00. 20; UN; 400; CONECTOR TIPO CUNHA TIPO CII-VD TIPO II; R$ 5,76; R$ 2.304,00. TOTAL; R$ 73.859,50. 2 – JUSTIFICATIVA. Justifica-se a aquisição de Materiais Elétricos para manutenção da iluminação Pública do Município de Faxinal do Soturno. 3 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. 3.1 – A critério do Departamento de Compras, as instalações dos licitantes poderão ser vistoriadas para verificação de sua capacidade técnicas operacionais. 4 – PRAZO DE ENTREGA:. 4.1 - A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 10 ( dez ) dias corridos, após a assinatura de Contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s) do Processo Licitatório, no Parque de Máquinas da Prefeitura, localizado na Rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete. 4.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada. 4.3 Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação. 5– DO PAGAMENTO:. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de NF, acompanhada de laudo de recebimento emitido pelo responsável pela fiscalização do contrato. 6 – DA ESTIMATIVA DE VALOR:. O valor estimado para aquisição de tubos de concreto é de R$ 73.859,50. (setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais com cinquenta centavos). Faxinal do Soturno, 11 de Fevereiro de 2020. ___________________________ Secretário de Obras e Serviços Públicos