ANEXO – I

TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EÉTRICO, BRITA Nº 01 E GUIA (MEIO FIO/CORDÃO) CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 1 – DO OBJETO. Aquisição de material elétrico, brita nº 01 e guia (meio fio/cordão) confeccionado em concreto pré-fabricado. Materiais a serem Adquiridos Item; Un; Quant; Descrição; VL Med. Unitário; VL Med. Total. 01; UN; 50; Base para relé fotoelétrico; R$ 8,37; 418,50. 02; UN; 300; Relé fotoelétrico 1000w 220v, equipado com sistema impedindo acionamento em variações de luminosidade e com proteção contra oscilações de energia; R$ 24,73; R$ 7.419,00. 03; UN; 300; Cabo de cobre flexível isolado pvc 750v 1x1, 50 mm² , na cor preta; R$ 1,00; R$ 300,00. 04; UN; 100; Lâmpada de vapor de sódio tubular 70w e-27 220w; R$ 27,77; R$ 2.777,00. 05; UN; 50; Lâmpada fluorescente tubular de led 18w , g13 , t8 , bulbo de vidro; R$ 23,83; R$ 1.191,50. 06; UN; 50; Lâmpada fluorescente compacta espiral 30w – 220v – luz branca; R$ 24,47; R$ 1.223,50. 07; UN; 100; Arruela quadrada galvanizada 3x32x32xf14; R$ 1,01; R$ 101,00. 08; M³; 120; Brita nº 1; R$ 92,00; R$ 11.040,00. 09; M; 767; Guia (meio-fio/cordões), confeccionado em concreto pré-fabricado, com 30cm de altura e base com 10 cm de largura.; R$ 17,00; R$ 13.039,00. TOTAL; R$ 37.509,50. 2 – JUSTIFICATIVA. Justifica-se a aquisição de Materiais Elétricos para manutenção da iluminação Pública do Município de Faxinal do Soturno e a aquisição de brita e guia (meio fio/cordão) se faz necessário para várias obras de alvenaria, construção de calçadas no perímetro urbano, conserto de barragens molhadas e pontes, construção de carneiras, drenos e para a manutenção das vias urbanas do município. 3 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. 3.1 – A critério do Departamento de Compras, as instalações dos licitantes poderão ser vistoriadas para verificação de sua capacidade técnicas operacionais. 4 – PRAZO DE ENTREGA:. 4.1 - A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da cópia de empenho e ou autorização de entrega da Secretaria de Obras, com a(s) empresa(s) vencedora(s) do Processo Licitatório, no Parque de Máquinas da Prefeitura, localizado na Rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete. 4.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada. 4.3 Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação. 5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 05 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 05.02 – Gastos com recursos vinculados, 2014 – Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública, 33.90.30.00 – Material de Consumo: Fonte Recurso: 1199; 05.01 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 2015 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: 0001 6. DO PAGAMENTO. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega dos bens. 7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. O CONTRATANTE obriga-se: 7.1 Acompanhar o fornecimento, as especificações e a qualidade dos bens, de acordo com as condições e prazo estabelecidos, bem como pagar pela aquisição. 7.2 Designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a correção das mesmas. 8. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S). A(s) CONTRATADA (s) obriga-se: 8.1 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato; 8.2 - Entregar os bens na conformidade do estabelecido no Edital de Licitação, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias; 8.3 - Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada. 8.4 - Comunicar o Setor de Compras, no prazo de 08 (oito) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 8.5 - No ato da entrega a empresa vencedora deverá ter um preposto, que responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento dos bens. Caso não seja possível assumirá a inteira responsabilidade por eventuais reclamações do contratante. 8.6 - Substituir, às suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, após notificação formal, o bem entregue, que esteja em desacordo com as especificações do Edital e seus anexos e com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria da Administração e Gestão Financeira, em parecer devidamente fundamentado, ou ainda que apresente vício de qualidade. 9- DAS PENALIDADES:. 9.1- Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades: - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; - Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; - Quando houver atraso injustificado na entrega do produto por culpa da contratada, a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado. - Quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 9.2 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 9.3- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 9.4 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 10. DO VALOR ESTIMADO DO TOTAL DO(S) CONTRATO(S). Estima-se o valor total deste projeto em R$ 37.590,50 (trinta e sete mil quinhentos e nove reais e cinquenta centavos). Faxinal do Soturno, 03 de setembro de 2020. ___________________________ Clóvis Vicente Benetti Secretário de Obras e Serviços Públicos