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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO-RS


ANEXO – I 
	TERMO DE REFERÊNCIA 
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO.
1 – DO OBJETO:
Aquisição de tubos de concreto para construção de redes de esgoto no perímetro urbano, manutenção/construção de bueiros no interior do município.
Item

descrição

  Unid.

Qtde.
Valor Médio-R$
Valor Médio     Total- R$
01

Tubos de Concreto DN 300, PS2, Ponta e

Bolsa (PB), Junta Rígida (JR), conforme

NBR 8890/2018.

metro
250
37,16
9.290,00
02

Tubos de Concreto DN 400, PS2, Ponta e

Bolsa (PB), Junta Rígida (JR), conforme

NBR 8890/2018.

metro

100
47,66
4.766,00
TOTAL

14.056,00

3 – JUSTIFICATIVA:
Aquisição de tubos de concreto para construção de redes de esgoto no perímetro urbano e manutenção/ construção de bueiros no interior.  Sendo assim, os tubos de concreto com diâmetro interno de 30 cm, serão utilizados na Linha Nova Palma – Vila dos Dêncio, aproximadamente 190 tubos e  os  demais tubos  em  bueiros  no interior. Já os tubos com diâmentro interno de 40 cm, serão utilizados para  reforma em rede de esgoto em Santos Anjos, na Avenida Anjo da Guarda, em  frente  qao Salão Paroquial e nas  proximidades do Hospital São Roque, na sede do Município.
4 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:
4.1 – A critério do Departamento de Compras, as instalações dos licitantes poderão ser vistoriadas para verificação de sua capacidade técnicas operacionais.
6 – PRAZO DE ENTREGA:
6.1 - A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias, após o recebimento da cópia  de empenho e Ordem de Entrega da Secretaria de Obras e Serviços Púbicos,  com a(s) empresa(s) vencedora(s) do Processo Licitatório, no Parque de Máquinas da Prefeitura, localizado na Rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete.
6.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada.
6.3 Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação.
7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Construção de redes de esgoto no perímetro urbano e interior do Município. 
8 – DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de NF, acompanhada de laudo de recebimento emitido pelo responsável pela fiscalização do contrato.
9 – DA ESTIMATIVA DE VALOR:
O valor estimado para aquisição de tubos de concreto é de R$ 14.056,00 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e seis centavos)
Faxinal do Soturno, 28 de setembro de 2020.
                                                                                         ___________________________________
                                                    Secretário de Obras e Serviços Públicos


2

[image: image1.png]