ANEXO - I

TERMO DE REFERÊNCIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 1 – DO OBJETO:. O objeto deste pregão é a aquisição de materiais elétricos para as manutenções realizadas pela Secretaria de Obras do Município, conforme tabela abaixo: ITENS; MATERIAL; UNID; QTDE; VALOR UNITÁRIO; VALOR TOTAL. BASE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO; UN; 50; R$ 12,74; R$ 637,00. RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W 220V, EQUIPADO COM SISTEMA IMPEDINDO ACIONAMENTO EM VARIAÇÕES DE LUMINOSIDADE E COM PROTEÇÃO CONTRA OCILAÇOES DE ENERGIA; UN; 400; R$ 27,74; R$ 11.096,00. FITA ISOLANTE 18MMX20M 750V NORMAS ABNT; UN; 20; R$ 12,05; R$ 241,00. SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO G13; UN; 50; R$ 2,73; R$ 136,50. LUMINARIA E 27 COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM PESCOÇO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENSÕES MNIMA 300x237x106 mm SUPORTE BASE E-27 FIXO DE PORCELANA, ABERTA COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA LÂMPADA , COM BRAÇO AÇO CARBONO 25,4 MM GALVANIZADO A FOGO , COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLINADO 15° COM 1 METRO DE COMPRIMENTO; UN; 70; R$ 210,00; R$ 14.700,00. PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA COM PORCA 12x200 CM; UN; 100; R$ 16,49; R$ 1.649,00. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 750V 1x1, 50 MM², NA COR PRETA; M; 300; R$ 2,03; R$ 609,00. LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220V NA COR AZUL; UN; 10; R$ 70,00; R$ 700,00. LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W, G13, T8, BULBO DE VIDRO; UN; 300; R$ 25,00; R$ 7.500,00. LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W – 220V – LUZ BRANCA; UN; 300; R$ 30,00; R$ 9.000,00. LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150W e-27 220W; UN; 30; R$ 40,00; R$ 1.200,00. LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 70W e-27 220W; UN; 150; R$ 49,00; R$ 7.350,00. REATOR ELETROMAGNÉTIVO USO EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V; UN; 100; R$ 88,39; R$ 8.839,00. REATOR ELETROMAGNÉTICO USO EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V; UN; 30; R$ 128,88; R$ 3.866,40. REATOR ELETROMAGNÉTICO USO EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V; UN; 20; R$ 112,47; R$ 2.249,40. ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3x32x32xF14; UN; 300; R$ 1,82; R$ 546,00. CONECTOR TIPO CUNHA TIPO CII-VD TIPO II; UN; 200; R$ 7,30; R$ 1.460,00. Total; R$ 71.779,30. 2 – JUSTIFICATIVA:. A presente aquisição se pauta na manutenção da iluminação pública Municipal e manutenção dos prédios Municipais. 3 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:. Os itens ofertados devem obedecer às normas técnicas de segurança e qualidade. 4 – PRAZO DE ENTREGA:. 4.1 - A entrega dos bens deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete. 4.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada. 4.3. Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação. 5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 05- Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 05.02 – Gastos com Recursos Vinculados; 2014 – Manut. Dos Serv. Iluminação Pública; – Livre; 33.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: 1199. 6. DO PAGAMENTO. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens. 7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. O CONTRATANTE obriga-se: 7.1 Acompanhar o fornecimento, as especificações e a qualidade dos bens, de acordo com as condições e prazos estabelecidos, bem como pagar pela aquisição. 7.2 Designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a correção das mesmas. 8. DAS OBRIGAÇÕES DA (S) EMPRESA (S) VENCEDORA (S). A(s) CONTRATADA (s) obriga-se: 8.1 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato; 8.2 - Entregar o bem na conformidade do estabelecido no Edital de Licitação, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias; 8.3 - Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada. 8.4 - Comunicar o Setor de Compras, no prazo de 02 (dois) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 8.5 - No ato da entrega a empresa vencedora deverá ter um preposto, que responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento do bem. Caso não seja possível assumirá a inteira responsabilidade por eventuais reclamações do contratante. 8.6 - Substituir, às suas expensas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis, após notificação formal, o bem entregue, que esteja em desacordo com as especificações do Edital e seus anexos e com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria da Administração e Gestão Financeira, em parecer devidamente fundamentado, ou ainda que apresente vício de qualidade. 9. DAS PENALIDADES:. 9.1- Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades: - deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; - manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; - quando houver atraso injustificado na entrega do produto por culpa da contratada, a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado. - quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 9.2 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 9.3- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 9.4 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 10. DO VALOR ESTIMADO TOTAL. Estima-se o valor total deste projeto em R$ 71.779,30 (setenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta centavos). Faxinal do Soturno, 16 de junho de 2021. Clóvis Vicente Benetti Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos